## Sheet1
PONUDA
Dokument broj
Datum
Mjesto
Investitor
Kontakt
Projekt |  |  | Brvnara
Vrsta objekta |  |  | Drvena vikend kuća za odmor
Mjesto gradnje
Mjesto isporuke
Faza isporuke |  |  | Siva faza (spolja završen objekat)
PROJEKT
SUSTAV
OPIS RADOVA I MATERIJALA (ELEMENTI)
HIDROIZOLACIJA TEMELJNE PLOČE
Hidroizolacija temeljne ploče izvodi se bitumenskom hidroizolacijom širine 500 mm ispod zidova. Obveza ponuditelja je bitumensko premazivanje prašinaste betonske podloge i postavljanje traka hidroizolacijskih traka. U slučaju neravnina temeljne ploče, investitor je dužan izvršiti dodatno izravnavanje posebnim masama.
VANJSKI ZID
Vanjski zid se sastoji od temeljnih greda 130/60mm koje se mehaničkim ankerima sidre u temeljnu ploču na koju se postavljaju vertikalni stupovi glavne konstrukcije dimenzija 130/130/2500mm. Stupovi imaju uzdužne utore ("proreze") u koje naliježu pera zidnih elemenata - talpi ili poluoblika 70/150mm.
UNUTRAŠNJI - PREGRADNI ZID
Pregradni zid se sastoji od temeljnih greda 130/60mm, koje se mehaničkim sidrima ankerišu na temeljnu ploču, na koju se postavljaju vertikalni stupovi glavne konstrukcije dimenzija 130/130/2500mm. Stupovi su sa uzdužnim utorima ("prorezima") u koje se uklapaju pera zidnih elemenata - ravnih ploča dimenzija 70/150 mm.
MEĐUKATNA IZGRADNJA (katnica)
Međuspratnu konstrukciju čine grede dimenzija 80/160 mm (ili drugačije prema statičkom proračunu). Za grede se s gornje strane pričvršćuju daske debljine 40 mm. Grede i daske su konstruktivno kvalitetne i nisu dodatno obrađivane.
STROP (prizemna zgrada)
Stropnu konstrukciju čine grede dimenzija 60/140 mm (ili drugačije prema statičkom proračunu). Za grede je s donje strane pričvršćena brodska ploča debljine 19 mm. Grede su konstruktivno kvalitetne i nisu dodatno obrađivane. Brodski pod je izrađen u obliku (bez brušenja). Ovi radovi uključuju i postavljanje toplinske izolacije koju nabavlja investitor.
KROVNA KONSTRUKCIJA
Krovna konstrukcija se sastoji od krovne stolice (po potrebi) od greda dimenzija 130/130mm i rogova dimenzija 80/160mm. Po rogovima se pokiva daska 19mm preko koje se postavlja paroprousna folija, kontraletva 40mm, letva 40mm i krovni pokrivač (crep "Terran Danubia" natur, ili TR lim). Opciono u ponudi je i pokrivanje tegolom umesto crepom.
PROZORI
* | PVC šestokomorni prozori sa folijom u boji po izboru investitora (RAL paleta iz ponude Steco Centra) ili obloženi profili folijom u nijansi "zlatni hrast". Prozori su troslojni 4+12+4+12+4mm i argon. Neprolivna (lijepljena) stakla postavljaju se na predviđena mjesta.
* | Drveni prozori od jelovine u boji po izboru investitora (paleta iz ponude Steco Centra). Prozori su troslojni 4+12+4+12+4mm i argon. Neprolivna (lijepljena) stakla postavljaju se na predviđena mjesta.
* | Svi prozori i vrata dimenzijama će biti prilagođeni Steco standardu.
ULAZNA VRATA
* | Ulazna PVC vrata iz ponude.
* | Ulazna drvena vrata iz ponude u boji po izboru investitora.
NATKRIVENE TERASE, NADSTREŠNICE, CARPORTOVI
Konstrukcija se sastoji od stupova i greda dimenzija 130/130mm i rogova dimenzija 80/160mm. Na rogove se postavlja daska 19mm preko koje se postavlja paropropusna folija, letva 40mm, letva 40mm i krovni pokrov ("Terran Danubia" prirodni crijep, ili TR lim). Po želji nudimo i oblaganje crijepom umjesto crijepa.
PERGOLA
* | Drvena konstrukcija od stupova i greda. Svi drveni elementi bojani po želji investitora.
SREDSTVA ZA SPAJANJE
* | U ponudi su sva spojna sredstva potrebna za montažu ponuđenih građevinskih elemenata.
OSTALI RADNI PREDMETI I ELEMENTI KOJI SU OBVEZA PONUDITELJA
* | Stolarski obrađene stepenice od jele. Stepenice bez fronti, gazišta i završnih obloga
* | Ograde za terase prema Steco standardu i idejnim rješenjima.
* | Radionički crteži i plan montaže.
* | Transport svih navedenih elemenata.
* | Montaža svih navedenih elemenata.
* | Pripadajući plastificirani opšavi i oluci.
* | Vanjske aluminijumske klupice.
* | Jednoslojna zaštita lanenim uljem (peći) u procesu proizvodnje i jednoslojna zaštita svih vanjskih površina kompresorskom bojom u boji po želji investitora.
RADNI PREDMETI I MATERIJALI KOJI NISU OBUHVAĆENI PONUDOM I SMATRAJU SE KAO OBVEZA INVESTITORA
* | PDV
* | Ravna i precizno izvedena temeljna betonska ploča prema EU standardima.
* | Angažman autodizalice i skele pri montaži.
* | Dimnjaci.
* | Brtve, brtveni elementi, manžete…
* | Izolacije (vuna, stiropor...)
* | Unutrašnje obloge (gips, lamperija)
* | Zaštita prozora u vidu roletni, žaluzina, grilja...
* | Garažna vrata.
* | Unutrašnje klupice za stolariju.
* | Unutarnje i vanjske ograde stepenica, galerija i terasa.
* | Bužiri (plastične cijevi za kabelski razvod) u stropovima i krovu.
* | Unutarnja stolarija.
* | Podovi i keramičke pločice.
* | Soboslikarski radovi.
* | Instalacije vodovoda i kanalizacije, struje, ventilacije i grijanja.
* | Razvod PVC cijevi - čahure za razvod kablova i montažu utičnica - kutije za sklopke i utičnice
* | Opremanje kupaonica i kuhinja (toaletne potrepštine, baterije i ostala oprema).
* | Investitor je dužan osigurati nesmetan pristup "long vehicle" gradilištu i manipulativni prostor za nesmetan rad.
* | Na gradilištu je neophodan funkcionalan sanitarni čvor, raspoloživ monofazni priključak za napajanje električnih alata i spremnik za odlaganje viška materijala i otpada. Sve troškove i angažiranje navedenih potrepština snosi investitor.
NAPOMENE
* | Ponuda vrijedi samo za navedene materijale prema tehničkom opisu, vrstama i kvaliteti.
* | Kupac se obvezuje sva oštećenja uočena prilikom istovara kamiona evidentirati odmah po primitku elemenata na gradilište u transportnu ispravu. Sve druge pritužbe, ako ih ima, vezane uz kvalitetu i/ili kvantitetu moraju se prijaviti u roku od 7 dana od primitka elemenata. Nakon isteka tog roka Dobavljač (Ponuđač) ne prihvaća reklamacije na isporučenu robu. Reklamacije/prigovori ne odgađaju plaćanje.
* | Sva drvena građa je jela/smreka konstruktivne kvalitete i izgleda.
* | Dimenzije konstrukcije stupova i krovnih greda mogu se mijenjati prema statičkom proračunu.
PONUDA |  | broj:
investitor:
mjesto: |  |  |  | faza ispor.: | Siva faza
projekt: |  | Brvnara |  | datum: | 2023
sistem isporuke: |  | Proizovodnja, transport i izgradnja drvenog objekta - brvnare u "sivoj fazi" izvedbe
Br. | Opis |  |  |  |  | bruto P(m2)
1. | Montažna drvena zgrada u svemu prema opisu pozicije. Obračun na temelju bruto površine svih etaža. |  |  |  |  | 0
2. | Natkrivene terase. Izračun na temelju bruto površine temelja terase. |  |  |  |  | 0
3. | Carport. Obračun po bruto površini osnove carporta. |  |  |  |  | 0
4. | Pergola. Bojena drvena konstrukcija. Obračun po bruto površini osnove pergole. |  |  |  |  | 0
UKUPAN IZNOS PONUDE (BEZ POREZA) €: |  |  |  |  | 0
ROK ISPORUKE
* | 90 - 120 dana od ispunjenja svih potrebnih uvjeta (potpisivanje ugovora, plaćanje avansa, utvrđivanje svih činjenica i tehničkih detalja...) Rok isporuke počinje teći od dana kada su svi tehnički detalji dostavljeni izvođaču od strane investitora. (njegova odgovorna osoba). Datum dostave ovih podataka je standardno dan kada su dostavljeni svi tehnički detalji.
NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
* | 50% avans / po potpisivanju ugovora
* | 25% odmah po početku montaže objekta / po pristizanju prvog kamiona na gradilište
* | 20% odmah po završetku izgradnje objekta/prije pokrivačkih radova
* | 5% odmah po završetku svih ugovorenih radova
VALJANOST PONUDE
* | Valjanost ponude je 30 dana od dana izdavanja. Po isteku tog razdoblja izvršit će se revizija i korekcija cijena prema trenutnom stanju cijena materijala i ostalim uvjetima na tržištu Valjanost ugovora je 20 dana od dana njegove ovjere ukoliko su ispunjene sve obveze naručitelja prema izvođaču u vidu avansnog plaćanja i dostave svih tehničkih detalja i projekata montaže. U slučaju da kupac ne ispuni sve navedene obveze, ugovor postaje ništetan te se vrijednost ponude revidira i korigira, te sklapa novi ugovor pod novim okolnostima.