## STECO Ponuda 2023-2024
Dokument broj | [5 empty] | 1/2023
Datum | [5 empty] | 2023-01-15
Mjesto | [5 empty] | POŽEGA
Investitor | [5 empty] | NAZIV INVESTITORA
Kontakt
Projekt | [5 empty] | NAZIV PROJEKTA
Vrsta objekta
Mjesto gradnje | [5 empty] | Hrvatska
Mjesto isporuke | [5 empty] | Hrvatska
Faza isporuke | [5 empty] | FAZA ISPORUKE
Opis elemenata
HIDRO-IZOLACIJA TEMELJNE PLOČE
Hidroizolacija temeljne ploče izvodi se bitumenskom hidroizolacijom širine 500 mm ispod zidova. Obaveza ponuditelja je takva izolacija i bitumenski premaz. U slučaju neravnina temeljne ploče, investitor je dužan izvršiti dodatno izravnavanje posebnim masama.*
VANJSKI ZID - PRIZEMLJE
| 1. | Gips vlaknaste ploče (Fermacell ili Knauf Vidival) bez bandažiranja, gletanja i bojanja |  |  | 15 |  | mm
| 2. | Parna brana (airstop folija) |  |  | 0.2 |  | mm
| 3. | Drvena konstrukcija C24 |  |  | 160 |  | mm
|  | Izolacijski sloj od mineralne vune |  |  | 160 |  | mm
| 4. | OSB/3 ploča |  |  | 15 |  | mm
| 5. | Adhezivno ljepilo |  |  | 2 |  | mm
| 6. | Grafitni fasadni stiropor |  |  | 100 |  | mm
| 7. | Završni sloj ljepila, mrežica i fasada u boji po želji investitora iz raspoložive palete |  |  | 5 |  | mm
| UKUPNA DEBLJINA KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 297.2 |  | mm
Ponuditelj isporučuje stiropor za kutove i pojaseve iznad i ispod zidova te ljepilo i mrežicu za te pozicije. Ove materijale, kao i jedan sloj ljepila za cijelu površinu fasade i završni sloj fasadne obloge u boji, ne ugrađuje ponuditelj, već ih isporučuje i utovaruje na vozila naručitelja.*
VANJSKI ZID - KAT
| 1. | Gips vlaknaste ploče (Fermacell ili Knauf Vidival) bez bandažiranja, gletanja i bojanja |  |  | 15 |  | mm
| 2. | Parna brana (airstop folija) |  |  | 0.2 |  | mm
| 3. | Drvena konstrukcija C24 |  |  | 100 |  | mm
|  | Izolacijski sloj od mineralne vune |  |  | 100 |  | mm
| 4. | OSB/3 ploča |  |  | 15 |  | mm
| 5. | Adhezivno ljepilo |  |  | 2 |  | mm
| 6. | Grafitni fasadni stiropor |  |  | 160 |  | mm
| 7. | Završni sloj ljepila, mrežica i fasada u boji po želji investitora iz raspoložive palete |  |  | 5 |  | mm
| UKUPNA DEBLJINA KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 297.2 |  | mm
Ponuditelj isporučuje stiropor za kutove i pojaseve iznad i ispod zidova te ljepilo i mrežicu za te pozicije. Ove materijale, kao i jedan sloj ljepila za cijelu površinu fasade i završni sloj fasadne obloge u boji, ne ugrađuje ponuditelj, već ih isporučuje i utovaruje na vozila naručitelja.*
UNUTRAŠNJI PREGRADNI ZID - STANDARD
| 1. | Gips vlaknaste ploče (Fermacell ili Knauf Vidival) bez bandažiranja, gletanja i bojanja |  |  | 15 |  | mm
| 2. | Drvena konstrukcija C24 |  |  | 100 |  | mm
|  | Izolacijski sloj od mineralne vune |  |  | 60 |  | mm
| 3. | Gips vlaknaste ploče (Fermacell ili Knauf Vidival) bez bandažiranja, gletanja i bojanja |  |  | 15 |  | mm
| UKUPNA DEBLJINA KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 130 |  | mm
MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
| 1. | Gips ploča bez bandažiranja, gletanja i bojanja |  |  | 12.5 |  | mm
| 2. | Prostor za ugradnju |  |  | 22 |  | mm
| 3. | Drvena konstrukcija CE24 |  |  | 220 |  | mm
|  | Izolacijski sloj od mineralne vune |  |  | 100 |  | mm
| 4. | OSB/3 ploča |  |  | 18 |  | mm
| UKUPNA DEBLJINA KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 272.5 |  | mm
Napomena: Gipsane ploče u području ugradnje isporučuju se nemontirane na panele. Ugradnja gipsa nije obveza ponuditelja. Dimenzije konstrukcije mogu se mijenjati prema statičkom proračunu. Duž perimetra zgrade, u traci od 600 mm, vuna je ugrađena u cijeli presjek konstrukcije.*
KROVNA KONSTRUKCIJA IZOLIRANA
| 1. | Gips ploča bez bandažiranja, gletanja i bojanja |  |  | 12.5 |  | mm
| 2. | Prostor za ugradnju - letva |  |  | 60 |  | mm
|  | Izolacijski sloj od mineralne vune |  |  | 60 |  | mm
| 3. | Parna brana |  |  | 0.2 |  | mm
| 4. | Drvena konstrukcija rogova CE24 |  |  | 180 |  | mm
|  | Izolacijski sloj od mineralne vune |  |  | 180 |  | mm
| 5. | Daska sa rasterom |  |  | 20 |  | mm
| 6. | Paropropusna folija |  |  | 0.2 |  | mm
| 7. | Kontraletva |  |  | 40 |  | mm
| 8. | Letva |  |  | 40 |  | mm
| 9. | Krovni pokrivač nije obaveza ponuđača
| UKUPNA DEBLJINA KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 352.9 |  | mm
Napomena: Gips ploče i vuna u montažnom prostoru isporučuju se nemontirane na panele. Ugradnja gipsa nije obveza ponuditelja. Dimenzije konstrukcije rogova mogu se mijenjati prema statičkom proračunu.*
RAVNI STROP
| 1. | Gips ploča bez bandažiranja, gletanja i bojanja |  |  | 12.5 |  | mm
| 2. | Prostor za ugradnju - letva |  |  | 60 |  | mm
|  | Izolacijski sloj od mineralne vune |  |  | 60 |  | mm
| 3. | Parna brana |  |  | 0.2 |  | mm
| 4. | Drvena konstrukcija |  |  | 180 |  | mm
|  | Izolacijski sloj od mineralne vune |  |  | 180 |  | mm
| 5. | Daska sa rasterom |  |  | 20 |  | mm
| UKUPNA DEBLJINA KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 272.7 |  | mm
Napomena: Gips ploče i vuna u montažnom prostoru isporučuju se nemontirane na panele. Ugradnja gipsa nije obveza ponuditelja, dimenzije objekta se mogu mijenjati prema statičkom proračunu.*
KROVNA KONSTRUKCIJA NEIZOLIRANA
| 1. | Drvena konstrukcija CE24 |  |  | 180 |  | mm
| 2. | Daska sa rasterom |  |  | 20 |  | mm
| 3. | Paropropusna folija |  |  | 0.2 |  | mm
| 4. | Kontraletva |  |  | 40 |  | mm
| 5. | Letva |  |  | 40 |  | mm
| 6. | Krovni pokrivač nije obaveza ponuđača
| UKUPNA DEBLJINA KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 280.2 |  | mm
Napomena: Dimenzije konstrukcije mogu se mijenjati prema statičkom proračunu.*
KROVNA KONSTRUKCIJA - RAVNI KROV
| 1. | Gips ploča bez bandažiranja, gletanja i bojanja |  |  | 12.5 |  | mm
| 2. | Prostor za ugradnju - letva |  |  | 22 |  | mm
| 3. | Parna brana Airstop Diva forte folija |  |  | 0.2 |  | mm
| 4. | Drvena konstrukcija greda |  |  | 180 |  | mm
|  | Izolacijski sloj od mineralne vune |  |  | 180 |  | mm
| 5. | OSB/3 ploča |  |  | 18 |  | mm
| 6. | Hidroizolacijski bitumenski premaz |  |  | 0.2 |  | mm
| 7. | Hidroizolacijski sloj - platno |  |  | 3.6 |  | mm
| 8. | Stiropor izrezan pod kutom kako bi se oblikovale kosine krovnih ravnina. Minimalna debljina stiropora je 100 mm. |  |  | 100 |  | mm
| 9. | Samoljepljiva hidroizolacijska tkanina |  |  | 2.7 |  | mm
| 10. | Hidroizolacijski završni sloj |  |  | 5.2 |  | mm
| UKUPNA DEBLJINA KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 344.4 |  | mm
Napomena: Gips ploče i vuna u montažnom prostoru isporučuju se nemontirane na panele. Ugradnja žbuke nije obveza ponuditelja. Dimenzije krovne gredne konstrukcije mogu se mijenjati prema statičkom proračunu.*
Pozicije 6, 7, 8, 9, 10 nabavlja ponuditelj i utovaruje na vozila kupca prema projektu i specifikaciji, a sve te elemente ugrađuje kupac na licu mjesta.*
Napomena: Sve ploče (fermacell, gips, OSB i sl.) koje se ugrađuju u procesu proizvodnje na zidne i ostale ploče pričvršćuju se klamericama (čvrsti spoj). Neke od ploča moguće je montirati vijcima kako bi se po potrebi demontirale na gradilištu, ali samo prema jasno definiranim uputama i nacrtima koje kupac dostavlja proizvođaču u pisanom i nacrtanom obliku putem e-maila prije početka radova. fazi projektiranja zgrade.*
Prozori
PVC šestokomorna stolarija bijele boje. Prozori su troslojnim staklom 4+12+4+12+4mm i argonom. Neprolivna (lijepljena) stakla postavljaju se na predviđena mjesta.*
Prozori od PVC šestokomornih profila sa vanjskom aluminijskom oblogom.PVC profil u bijeloj boji, te aluminijska obloga u boji po želji investitora iz raspoložive palete boja. Prozori su sa troslojnim staklom 4+12+4+12+4mm i argonom. Neprolivna (lijepljena) stakla postavljaju se na predviđena mjesta.*
•Sva vanjska stolarija se ugrađuje po RAL sustavu ugradnje. Dimenzije svih prozora i vrata bit će prilagođene Steco standardu.*
Napomena: Ovisno o projektu i tehničkim mogućnostima, određene pozicije prozora, balkonskih vrata, fiksnih balkona i sl., kao i ulaznih vrata ne ugrađuju se u procesu proizvodnje, a obvezu ugradnje na gradilištu preuzima kupac.*
Krovni prozori
VELUX STANDARD PLUS MK06 78/114cm u bijeloj ili prirodnoj boji.*
Napomena: Krovne prozore postavlja kupac na licu mjesta. Pripremu za montažu u obliku otvora i okolnih konstruktivnih sklopova provodi ponuditelj u procesu proizvodnje.*
Ulazna vrata
Ulazna aluminijska vrata iz ponude u bijeloj ili antracit RAL7016 boji:*
Zaštita prozora
Svi projektirani prozori su sa vanjskim predprozorskim aluminijskim roletama bijele boje. Uz mogući izbor drugih boja, cijena iz ponude će biti korigirana. Rolete su na električni pogon (komande - prekidač na zidu). Na manje prozore (kupaonice i ostave) rolete se ne postavljaju, već se te pozicije zatamnjuju satin staklom. Lamele su aluminijske 37mm.*
Napomena: Ovisno o projektu i tehničkim mogućnostima, pojedine pozicije roleta se ne ugrađuju u procesu proizvodnje, a obvezu ugradnje na gradilištu preuzima naručitelj.*
SREDSTVA ZA SPAJANJE
U ponudi su kompletni spojni elementi koji se koriste za montažu elemenata u procesu proizvodnje, kao i svi spojni elementi potrebni za montažu ponuđenih elemenata građevine. Sve spojnice, vijci i sva ostala spojna sredstva isporučuju se i montiraju prema statičkom proračunu.*
MATERIJALI ZA BRTVLJENJE
Brtve, trake, manžete, parne brane…
DRUGI RADOVI I ELEMENTI KOJI SU OBAVEZA PONUĐAČA
• Radionički crteži i plan montaže.
• Razvod PVC cijevi - čahure za razvod kablova i postavljanje utičnica - kutije za sklopke i utičnice.
PREDMETI RADA I MATERIJALA KOJI NISU OBUHVAĆENI PONUDOM I PODRAZUMIJEVAJU SE KAO OBVEZA INVESTITORA
• PDV
• Transport svih navedenih elemenata.
• Montaža svih navedenih elemenata.
• Ravna i precizno izvedena temeljna betonska ploča prema EU standardima.
• Niveliranje ispod zidova posebnim smjesama, na mjestima gdje je betonska ploča neravna.
• Angažman autodizalice i skele pri montaži.
• Dimnjaci.
• Pripadajući plastificirani okviri i oluci.
• Vanjske aluminijske klupice.
• Stepenice.
• Garažna vrata.
• Unutrašnje klupice za stolariju.
• Unutarnje i vanjske ograde stepenica, galerija i terasa.
• Bužiri (plastične cijevi za kabelski razvod) u stropovima i krovu.
• Unutarnja stolarija.
• Podovi i keramičke pločice.
• Soboslikarski radovi.
• Instalacije vodovoda i kanalizacije, struje, ventilacije i grijanja.
• Opremanje kupaonica i kuhinja (toaletne potrepštine, baterije i ostala oprema).
• Investitor je dužan osigurati nesmetan pristup "long vehicle" gradilištu i manipulativni prostor za nesmetan rad.
NAPOMENE
•Ponuda vrijedi samo za navedene materijale prema tehničkom opisu, vrstama i kvaliteti.
• Kupac se obvezuje sva oštećenja uočena prilikom istovara kamiona odmah po primitku elemenata na gradilištu evidentirati u transportnoj ispravi. Sve druge pritužbe, ako ih ima, vezane uz kvalitetu i/ili kvantitetu moraju se prijaviti u roku od 7 dana od primitka elemenata. Nakon isteka tog roka Dobavljač (Ponuđač) ne prihvaća reklamacije na isporučenu robu. Reklamacije/prigovori ne odgađaju plaćanje.
• Napomena: U slučaju da se određeni materijal ne može nabaviti u trenutku nabave ili su uvjeti nepovoljni u odnosu na rok isporuke predmeta, ponuditelj zadržava pravo nabave drugog materijala istih ili sličnih karakteristika kao izvorno. ponuđenog materijala.
* Ukoliko Investitor prema Ponuditelju ne izvrši svoje ugovorene financijske obveze vezane uz ranije ugovorene i izvedene projekte, Ponuditelj zadržava pravo obustave isporuke i radova na tekućem projektu dok Investitor ne regulira sva plaćanja definirana prethodnim ugovorima kao i trenutni ugovor.
* Sve cijene su navedene za tipske objekte (klasična arhitektura, jednostavni oblici i standardne količine materijala - stolarija, obloge i sl.). U slučaju odabira složenih krovova, kombiniranih fasada s drvenim elementima, velikim staklenim površinama i/ili dr. cijene se formiraju prema analizi konkretnog projekta. Primjerice, ukoliko se kupac odluči za HST (podizno-klizna balkonska vrata), cijena se proporcionalno uvećava u odnosu na standardne cijene za onoliko koliko iznosi razlika u cijeni pojedinih elemenata (npr. HST u odnosu na standardne krilno-otklopna balkonska vrata skuplja je za cijenu okova - oko 1450,- eur/kom, a za svaku takvu poziciju u projektu cijena građevinskih elemenata se uvećava za navedeni iznos).
| PONUDA |  | broj: | 1/2023
| Investitor: |  | NAZIV INVESTITORA
| Mjesto: |  | POŽEGA |  |  |  |  | faza ispor.: |  | FAZA ISPORUKE
| Projekt: |  | NAZIV PROJEKTA |  |  |  |  | datum: |  | 2023-01-15
Sistem isporuke:
| Br. | OPIS | [6 empty] | BRUTO P (m2)
| 1. | Montažni pogon u svemu prema opisu pozicija. Obračun na temelju bruto površine svih etaža. | [6 empty] | 0
| 2. | Natkrivene terase. Izračun na temelju bruto površine temelja terase. | [6 empty] | 0
| 3. | Pergole. Izračun na temelju bruto površine pergole. | [6 empty] | 0
| UKUPAN IZNOS PONUDE (BEZ POREZA) €: | [7 empty] | 0
ROK ISPORUKE
• 90-120 dana od ispunjenja svih potrebnih uvjeta (potpisivanje ugovora, plaćanje avansa, utvrđivanje svih činjenica i tehničkih detalja...) Rok isporuke počinje teći od dana kada su svi tehnički detalji dostavljeni od strane investitora (njegove odgovorne osobe). osoba) izvođaču. Datum dostave ovih podataka prema zadanim postavkama je dan kada su dostavljeni svi tehnički detalji.
NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
50% avans / po potpisivanju ugovora
45% prije utovara elemenata na vozila kupca - nakon pregleda količine i kvalitete elemenata od strane kupca
5% nakon ugradnje svih elemenata i materijala na gradilištu
VAŽENJE PONUDE
• Važenje ponude je 30 dana od dana izdavanja. Nakon isteka navedenog roka izvršit će se revizija i korekcija cijena prema trenutnom stanju cijena materijala i ostalim uvjetima na tržištu Valjanost ugovora je 20 dana od dana njegove ovjere ukoliko su ispunjene sve obveze naručitelja prema izvođaču u vidu avansnog plaćanja i dostave svih tehničkih detalja i projekata montaže. U slučaju da kupac ne ispuni sve navedene obveze, ugovor postaje ništetan te se vrijednost ponude revidira i korigira, te sklapa novi ugovor pod novim okolnostima.